## Общая
Электрика - Б2
Работа | Алмазное бурение отверстия Ø100 L=900мм в ФБС, монтаж гильзы, заделка отверстия | группа | 3
Работа | Затягивание кабеля или провода в проложенные трубы или закрытые каналы, сечение до 16 мм2 (в т. ч. прокладка труб ПВХ и ПНД) | пог. м | 1992
Работа | Изготовление и монтаж круглой металлической гильзы в сквозное отверстие в стене | шт | 213
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного о/у | шт | 15
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного о/у проходной | шт | 10
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного с/у | шт | 9
Работа | Монтаж держателя прутка 8мм пластикового h=35мм | шт | 840
Работа | Монтаж комплектующих для ЩЭ (отдельно не выставляется расценкой) но материал надо зазазывать отдельно, поэтому в ЛЗВ надо включить не в составе ЩЭ | компл | 27
Работа | Монтаж коробок распаячных МОП | шт | 245
Работа | Монтаж коробок распаячных накладных | шт | 59
Работа | Монтаж коробок распаячных с сверлением гнезд (с крышкой) | шт | 3657
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд | шт | 9
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд (в кирпиче и газосиликате) | шт | 4876
Работа | Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового "Выход" | шт | 49
Работа | Монтаж розетки 1-местной (под плиту, колодка) | шт | 213
Работа | Монтаж розетки 1-местной о/у | шт | 3
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного | шт | 171
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного уличного (в проекте другое наименование) | шт | 9
Работа | Монтаж светильника светодиодного подвесного | шт | 23
Работа | Монтаж тепловых завес | шт | 9
Работа | Монтаж щита 1-комнатной квартиры (или 1-евро) | шт | 99
Работа | Монтаж щита 2-комнатной квартиры (или 2-евро) | шт | 87
Работа | Монтаж щита 3-комнатной квартиры (или 3-евро) | шт | 18
Работа | Монтаж щита 4-комнатной квартиры (или 4-евро) | шт | 9
Работа | Монтаж щита ГЗШ (заземление) | шт | 1
Работа | Монтаж щита этажного на 5 квартиры | шт | 1
Работа | Монтаж щита этажного на 6 квартиры | шт | 8
Работа | Монтаж щита этажного на 8 квартиры | шт | 2
Работа | Монтаж щита этажного на 9 квартир | шт | 16
Работа | Монтаж ящика с понимажающим трансформатором | шт | 6
Работа | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром до 12 мм (кровля) | пог. м | 420
Работа | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром до 12 мм (опуски) | пог. м | 735
Работа | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали со сварными работам | пог. м | 630
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям суммарным сечением свыше 35 мм2 до 70 мм2 | пог. м | 223
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х70 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 165
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х95 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 180
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 16 мм2 | пог. м | 39198
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 35 мм2 | пог. м | 6303
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением от 120 мм2 до 175 мм2 | пог. м | 21
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø20 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 201
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø25 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 225
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø32 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 50
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø63 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 450
Работа | Пуско-наладочные работы | компл | 1
Работа | Сборка и монтаж электрощитовой | компл | 1
Работа | Сверление отверстий в плитах перекрытия | шт | 2119
Работа | Сверление отверстий в стенах диаметром до 25 мм | шт | 1833
Работа | Установка дверного звонка (кнопка) | шт | 213
Работа | Установка консоли для перфорированного лотка, осн. 400 | шт | 102
Работа | Установка крышки с заземлением на лоток | пог. м | 18
Работа | Установка лотка металлического перфорированного 50х300 3000мм | пог. м | 102
Работа | Установка перегородки перфорированного лотка | шт | 34
Работа | Установка счётчиков Фобос в ВРУ | шт | 3
Работа | Установка счётчиков Фобос в ППУ | шт | 1
Работа | Установка счётчиков Фобос в ЩЭ | шт | 213
Работа | Устройства и герметизация ввода в электрощитовой | шт | 6
Работа | Штроба сечением 25х25 по кирпичу | пог. м | 6

## По секциям
Секция 1
Работа | Алмазное бурение отверстия Ø100 L=900мм в ФБС, монтаж гильзы, заделка отверстия | группа | 1
Работа | Затягивание кабеля или провода в проложенные трубы или закрытые каналы, сечение до 16 мм2 (в т. ч. прокладка труб ПВХ и ПНД) | пог. м | 652
Работа | Изготовление и монтаж круглой металлической гильзы в сквозное отверстие в стене | шт | 80
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного с/у | шт | 3
Работа | Монтаж комплектующих для ЩЭ (отдельно не выставляется расценкой) но материал надо зазазывать отдельно, поэтому в ЛЗВ надо включить не в составе ЩЭ | компл | 9
Работа | Монтаж коробок распаячных МОП | шт | 56
Работа | Монтаж коробок распаячных с сверлением гнезд (с крышкой) | шт | 1305
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд | шт | 3
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд (в кирпиче и газосиликате) | шт | 1740
Работа | Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового "Выход" | шт | 14
Работа | Монтаж розетки 1-местной (под плиту, колодка) | шт | 80
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного | шт | 49
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного уличного (в проекте другое наименование) | шт | 3
Работа | Монтаж светильника светодиодного подвесного | шт | 8
Работа | Монтаж тепловых завес | шт | 3
Работа | Монтаж щита 1-комнатной квартиры (или 1-евро) | шт | 45
Работа | Монтаж щита 2-комнатной квартиры (или 2-евро) | шт | 35
Работа | Монтаж щита этажного на 8 квартиры | шт | 1
Работа | Монтаж щита этажного на 9 квартир | шт | 8
Работа | Монтаж ящика с понимажающим трансформатором | шт | 1
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям суммарным сечением свыше 35 мм2 до 70 мм2 | пог. м | 93
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х70 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 90
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х95 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 75
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 16 мм2 | пог. м | 13128
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 35 мм2 | пог. м | 2292
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø20 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 67
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø25 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 75
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø32 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 10
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø63 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 150
Работа | Сверление отверстий в плитах перекрытия | шт | 698
Работа | Сверление отверстий в стенах диаметром до 25 мм | шт | 684
Работа | Установка дверного звонка (кнопка) | шт | 80
Работа | Установка счётчиков Фобос в ЩЭ | шт | 80
Работа | Штроба сечением 25х25 по кирпичу | пог. м | 2
Секция 2
Работа | Алмазное бурение отверстия Ø100 L=900мм в ФБС, монтаж гильзы, заделка отверстия | группа | 1
Работа | Затягивание кабеля или провода в проложенные трубы или закрытые каналы, сечение до 16 мм2 (в т. ч. прокладка труб ПВХ и ПНД) | пог. м | 764
Работа | Изготовление и монтаж круглой металлической гильзы в сквозное отверстие в стене | шт | 53
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного с/у | шт | 3
Работа | Монтаж комплектующих для ЩЭ (отдельно не выставляется расценкой) но материал надо зазазывать отдельно, поэтому в ЛЗВ надо включить не в составе ЩЭ | компл | 9
Работа | Монтаж коробок распаячных МОП | шт | 56
Работа | Монтаж коробок распаячных с сверлением гнезд (с крышкой) | шт | 1100.25
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд | шт | 3
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд (в кирпиче и газосиликате) | шт | 1467
Работа | Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового "Выход" | шт | 14
Работа | Монтаж розетки 1-местной (под плиту, колодка) | шт | 53
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного | шт | 49
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного уличного (в проекте другое наименование) | шт | 3
Работа | Монтаж светильника светодиодного подвесного | шт | 7
Работа | Монтаж тепловых завес | шт | 3
Работа | Монтаж щита 1-комнатной квартиры (или 1-евро) | шт | 9
Работа | Монтаж щита 2-комнатной квартиры (или 2-евро) | шт | 17
Работа | Монтаж щита 3-комнатной квартиры (или 3-евро) | шт | 18
Работа | Монтаж щита 4-комнатной квартиры (или 4-евро) | шт | 9
Работа | Монтаж щита этажного на 5 квартиры | шт | 1
Работа | Монтаж щита этажного на 6 квартиры | шт | 8
Работа | Монтаж ящика с понимажающим трансформатором | шт | 1
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям суммарным сечением свыше 35 мм2 до 70 мм2 | пог. м | 55
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х95 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 45
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 16 мм2 | пог. м | 12942
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 35 мм2 | пог. м | 1737
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø20 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 67
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø25 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 75
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø32 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 30
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø63 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 150
Работа | Сверление отверстий в плитах перекрытия | шт | 721
Работа | Сверление отверстий в стенах диаметром до 25 мм | шт | 465
Работа | Установка дверного звонка (кнопка) | шт | 53
Работа | Установка счётчиков Фобос в ЩЭ | шт | 53
Работа | Штроба сечением 25х25 по кирпичу | пог. м | 2
Секция 3
Работа | Алмазное бурение отверстия Ø100 L=900мм в ФБС, монтаж гильзы, заделка отверстия | группа | 1
Работа | Затягивание кабеля или провода в проложенные трубы или закрытые каналы, сечение до 16 мм2 (в т. ч. прокладка труб ПВХ и ПНД) | пог. м | 576
Работа | Изготовление и монтаж круглой металлической гильзы в сквозное отверстие в стене | шт | 80
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного с/у | шт | 3
Работа | Монтаж комплектующих для ЩЭ (отдельно не выставляется расценкой) но материал надо зазазывать отдельно, поэтому в ЛЗВ надо включить не в составе ЩЭ | компл | 9
Работа | Монтаж коробок распаячных МОП | шт | 133
Работа | Монтаж коробок распаячных с сверлением гнезд (с крышкой) | шт | 1251.75
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд | шт | 3
Работа | Монтаж коробок установочных с сверлением гнезд (в кирпиче и газосиликате) | шт | 1669
Работа | Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового "Выход" | шт | 14
Работа | Монтаж розетки 1-местной (под плиту, колодка) | шт | 80
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного | шт | 49
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного уличного (в проекте другое наименование) | шт | 3
Работа | Монтаж светильника светодиодного подвесного | шт | 8
Работа | Монтаж тепловых завес | шт | 3
Работа | Монтаж щита 1-комнатной квартиры (или 1-евро) | шт | 45
Работа | Монтаж щита 2-комнатной квартиры (или 2-евро) | шт | 35
Работа | Монтаж щита этажного на 8 квартиры | шт | 1
Работа | Монтаж щита этажного на 9 квартир | шт | 8
Работа | Монтаж ящика с понимажающим трансформатором | шт | 1
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям суммарным сечением свыше 35 мм2 до 70 мм2 | пог. м | 75
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х70 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 75
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, 1х95 (пучок из 5 проводов) | пог. м | 60
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 16 мм2 | пог. м | 13128
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением до 35 мм2 | пог. м | 2274
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø20 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 67
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø25 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 75
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø32 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 10
Работа | Прокладка труб ПВХ и ПНД Ø63 мм по готовым конструкциям с креплением стяжками или на установленных клипсах | пог. м | 150
Работа | Сверление отверстий в плитах перекрытия | шт | 700
Работа | Сверление отверстий в стенах диаметром до 25 мм | шт | 684
Работа | Установка дверного звонка (кнопка) | шт | 80
Работа | Установка счётчиков Фобос в ЩЭ | шт | 80
Работа | Штроба сечением 25х25 по кирпичу | пог. м | 2
Электрощитовые
Работа | Прокладка кабеля или провода по установленным конструкциям, суммарным сечением от 120 мм2 до 175 мм2 | пог. м | 21
Работа | Сборка и монтаж электрощитовой | компл | 1
Работа | Установка счётчиков Фобос в ВРУ | шт | 3
Работа | Установка счётчиков Фобос в ППУ | шт | 1
Работа | Устройства и герметизация ввода в электрощитовой | шт | 6
Подвал
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного о/у | шт | 15
Работа | Монтаж выключателя 1-клавишного о/у проходной | шт | 10
Работа | Монтаж коробок распаячных накладных | шт | 59
Работа | Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового "Выход" | шт | 7
Работа | Монтаж розетки 1-местной о/у | шт | 3
Работа | Монтаж светильника светодиодного накладного | шт | 24
Работа | Монтаж ящика с понимажающим трансформатором | шт | 3
Работа | Установка консоли для перфорированного лотка, осн. 400 | шт | 102
Работа | Установка крышки с заземлением на лоток | пог. м | 18
Работа | Установка лотка металлического перфорированного 50х300 3000мм | пог. м | 102
Работа | Установка перегородки перфорированного лотка | шт | 34
Прочее
Работа | Монтаж держателя прутка 8мм пластикового h=35мм | шт | 840
Работа | Монтаж щита ГЗШ (заземление) | шт | 1
Работа | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром до 12 мм (кровля) | пог. м | 420
Работа | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром до 12 мм (опуски) | пог. м | 735
Работа | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали со сварными работам | пог. м | 630
ПНР
Работа | Пуско-наладочные работы | компл | 1