## Лист1
| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
ХВС ГВС
Работа | Монтаж виброкомпенсатора Ø65 | шт | 2
Работа | Монтаж водомерного узла | шт | 4
Работа | Монтаж запорной арматуры | шт | 278
Работа | Монтаж поливочных кранов | шт | 3
Работа | Монтаж ПП компенсаторов | шт | 108
Работа | Монтаж тепловой изоляции | пог. м | 2535
Работа | Монтаж трубы PPR до Ø25 в гофре | пог. м | 2200
Работа | Монтаж трубы ПП Ø110 | пог. м | 12.5
Работа | Монтаж трубы ПП Ø20 | пог. м | 535.9
Работа | Монтаж трубы ПП Ø25 | пог. м | 768.5
Работа | Монтаж трубы ПП Ø32 | пог. м | 1497
Работа | Монтаж трубы ПП Ø40 | пог. м | 31
Работа | Монтаж трубы ПП Ø50 | пог. м | 125
Работа | Монтаж трубы ПП Ø63 | пог. м | 143.5
Работа | Монтаж трубы ПП Ø75 | пог. м | 29
Работа | Монтаж установки повышения давления | шт | 1
Работа | Сборка и монтаж узла учета ХВС, ГВС, внутриквартирная обвязка | шт | 447
Работа | Сверление отверстий в стенах и перекрытиях (монтаж гильз и заделка отверстий) | шт | 636
Канализация
Работа | Монтаж кровельной воронки Ø110 | шт | 6
Работа | Монтаж муфты противопожарной Ø110 | шт | 407
Работа | Монтаж муфты противопожарной Ø50 | шт | 3
Работа | Монтаж сантехнического оборудования в ПУИ, в том числе: мойки, душевого поддона, сифонов, смесителей | компл | 3
Работа | Монтаж трубы ПВХ Ø110 | пог. м | 190
Работа | Монтаж трубы ПНД Ø40 | пог. м | 13
Работа | Монтаж трубы ПП Ø110 | пог. м | 1324
Работа | Монтаж трубы ПП Ø50 | пог. м | 8
Работа | Сверление отверстий в стенах и перекрытиях (монтаж гильз и заделка отверстий) | шт | 312
Отопление
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы Ø108 | шт | 6
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы Ø133 | шт | 4
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы Ø15 | шт | 4
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы Ø32 | шт | 6
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы Ø57 | шт | 2
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы Ø76 | шт | 8
Работа | Изготовление и монтаж неподвижной опоры для трубы до Ø20 | шт | 4
Работа | Изготовление и монтаж подвижной опоры для трубы Ø108 | шт | 32
Работа | Изготовление и монтаж подвижной опоры для трубы Ø133 | шт | 4
Работа | Изготовление и монтаж подвижной опоры для трубы Ø76 | шт | 44
Работа | Изготовление и монтаж подвижной опоры для трубы до Ø20 | шт | 48
Работа | Монтаж запорной арматуры Ø100 | шт | 2
Работа | Монтаж запорной арматуры Ø25 | шт | 10
Работа | Монтаж запорной арматуры Ø40 | шт | 7
Работа | Монтаж запорной арматуры Ø65 | шт | 5
Работа | Монтаж запорной арматуры до Ø20 | шт | 94
Работа | Монтаж защитной гофры для труб из сшитого полиэтилена | пог. м | 11559
Работа | Монтаж коллектора | шт | 6
Работа | Монтаж коллектора, запорной арматуры, с подключением контуров отопления квартир | этаж | 27
Работа | Монтаж компенсатора Ø15 | шт | 6
Работа | Монтаж компенсатора Ø40 | шт | 4
Работа | Монтаж компенсатора Ø50 | шт | 2
Работа | Монтаж неподвижной опоры для трубы до Ø20 | шт | 4
Работа | Монтаж радиатора в комплекте с термостатическими элементами | шт | 517
Работа | Монтаж радиаторов и напольных конвекторов в комплекте с термостатическими элементами | шт | 34
Работа | Монтаж тепловой изоляции | пог. м | 555.8
Работа | Монтаж трубопроводов из сшитого полиэтилена | пог. м | 11541
Работа | Монтаж трубы PPR до Ø25 в гофре | пог. м | 18
Работа | Монтаж трубы стальной Ø108 с покраской | пог. м | 129
Работа | Монтаж трубы стальной Ø133 с покраской | пог. м | 20
Работа | Монтаж трубы стальной Ø25 с покраской | пог. м | 45.6
Работа | Монтаж трубы стальной Ø32 с покраской | пог. м | 37.2
Работа | Монтаж трубы стальной Ø40 с покраской | пог. м | 18.6
Работа | Монтаж трубы стальной Ø57 с покраской | пог. м | 62
Работа | Монтаж трубы стальной Ø76 с покраской | пог. м | 167.4
Работа | Монтаж трубы стальной до Ø20 с покраской | пог. м | 312
Работа | Пуско-наладочные работы подвал | компл | 1
Работа | Пуско-наладочные работы Секция 1 | компл | 1
Работа | Пуско-наладочные работы Секция 2 | компл | 1
Работа | Пуско-наладочные работы Секция 3 | компл | 1
Работа | Сверловка отверстий, монтаж гильз, заделка отверстий | шт | 114
Работа | Установка вентиляционных решеток площадью до 0,09 м2 | шт | 15
Работа | Установка воздуховода | пог. м | 37.8
Работа | Установка электрического конвектора | шт | 1